## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
Premet nabave: | PACS sustav i RIS sustav
Procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a): | 215000
Predložena procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a):
Predmet nabave:
Integrirani PACS i RIS sustav s pripadajućim licencama (faza 1), 1 komplet
Usluga implementacije (konfiguracija, edukacija, integracije, migracija) (faza 2), 1 komplet
Održavanje integriranog PACS i RIS sustava (faza 3), 12 mjeseci
Rok izvršenja: 15 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora. - Integrirani PACS i RIS sustav s pripadajućim licencama (faza 1.; u roku od 30 kalendarskih dana, od dana od potpisivanja ugovora) - Usluga implementacije (konfiguracija, edukacija, integracije, migracija) (faza 2.; u roku od 60 kalendarskih dana, od dana završetka faze 1.) - Održavanje integriranog PACS i RIS sustava* (faza 3.; 12 mjeseci nakon završetka faze 2)
Minimalne tehničke specifikacije predmeta nabave su navedene u zasebnom dokumentu
Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama i zabranjenim sporazumima
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
Popis isporuka robe Gospodarski subjekt u mora dokazati da je u propisanom razdoblju isporučio robe, iste ili slične predmetu nabave u svrhu dokazivanja da ima primjereno iskustvo i znanje u isporukama robe što Naručitelju daje potvrdu da je, s obzirom na opseg, predmet i vrijednost izvršenih isporuka sposoban kvalitetno, stručno, pravovremeno i valjano izvršiti isporuke u ovom postupku javne nabave. Preliminarni dokaz: ispunjeni eESPD obrazac. Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti određuje se na način da gospodarski subjekt mora dokazati da je: - u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini (2021. do 2026. godine) - uredno izvršio najmanje 1 a najviše 3 isporuke robe iste ili slične predmetu nabave - čija pojedinačna vrijednost isporučene robe (bez PDV-a) mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave Dokazivanje: Popis isporuka roba (koji se daje na obrascu koji je dodan kao prilog DON-a). Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru podataka, navedenih u popisu isporuka. Ukoliko je Ponuditelj sudjelovao u isporuci robe, koje navodi u popisu, u sklopu zajednice ponuditelja ili kao podugovaratelj, obvezan je u popisu isporuka robe navesti precizan opis dijela isporuka koje je izvršio i koja je točna njihova vrijednost (EUR, bez PDV-a).
Tehnički stručnjaci Gospodarski subjekt mora dokazati da raspolaže traženim tehničkim stručnjacima što Naručitelju daje potvrdu da je, s obzirom na opseg, predmet i vrijednost predmeta nabave, sposoban kvalitetno i stručno izvršiti predmetnu uslugu. Preliminarni dokaz: ispunjeni eESPD obrazac Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti određuje se na način da gospodarski subjekt mora dokazati da ima na raspolaganju: Stručnjak 1. (najmanje jedan stručnjak) Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno jednog stručnjaka za upravljanje i vođenje projekta implementacije informacijskih sustava. Obrazovna kvalifikacija: Najmanje visoka stručna sprema odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje četiri godine) iz područja informacijskih ili ekonomskih znanosti, odnosno da je tijekom cijelog svojeg studija stručnjak stekao najmanje 300 ECTS bodova ili razinu obrazovanja 7.1. prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru(EQF) razinu 7; ili na neki drugi način stečen odgovarajući stupanj i vrstu obrazovanja propisan posebnim propisom sukladno propisima države u kojoj je stručnjak stekao obrazovanje, a koji su sukladni traženoj HKO ili EQF razini obrazovanja. Stručnjak 2. (najmanje jedan stručnjak) Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno jednog stručnjaka za sistemske integracije informacijskih sustava. Obrazovna kvalifikacija: Najmanje visoka stručna sprema odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje četiri godine) iz područja informacijskih ili ekonomskih znanosti, odnosno da je tijekom cijelog svojeg studija stručnjak stekao najmanje 300 ECTS bodova ili razinu obrazovanja 7.1. prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru(EQF) razinu 7; ili na neki drugi način stečen odgovarajući stupanj i vrstu obrazovanja propisan posebnim propisom sukladno propisima države u kojoj je stručnjak stekao obrazovanje, a koji su sukladni traženoj HKO ili EQF razini obrazovanja.
Stručnjak 3. (najmanje jedan stručnjak) Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno jednog certificiranog stručnjaka za radiološke informacijske sustave Kvalifikacija: Certifikat izdan od proizvođača ponuđenog sustava kojim Ponuditelj potvrđuje da raspolaže stručnjacima koji posjeduju znanje i iskustvo u radu s ponuđenim rješenjem. Stručnjak 4. (najmanje jedan stručnjak) Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno jednog certificiranog stručnjaka za PACS. Kvalifikacija: Certifikat izdan od proizvođača ponuđenog sustava kojim Ponuditelj potvrđuje da raspolaže stručnjacima koji posjeduju znanje i iskustvo u radu s ponuđenim rješenjem. Specifično stručno iskustvo ovih predloženih stručnjaka boduje se u okviru kriteriju za odabir ponude. Dokazivanje: - Popis stručnjaka, izrađen na obrascu, dodanom dokumentaciji o nabavi) - Za Stručnjaka 3. i Stručnjaka 4., se prilažu preslike propisanih certifikata.
Uzorci Preliminarni dokaz: ispunjeni obrazac eESPD obrazac Naručitelj će prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevati da, u primjerenom roku od 14 kalendarskih dana, dostavi uzorak čija autentičnost mora biti potvrđena, na lokaciju Naručitelja te omogućiti pristup ponuđenom sustava u svrhu validacije. Temeljem članka 13. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020, 92/2025) nije predviđena naknada troškova izrade uzorka. Validacija počinje u roku od 14 dana od poziva Naručitelja i traje najviše 30 dana. Ponuditelj je obvezan osigurati slijedeće: - prenijeti slikovni materijal i nalaze koji su generirani zadnjih mjesec dana iz trenutnog sustava Naručitelja u ponuđeni sustav unutar perioda validacije. Naručitelj će osigurati nesmetan pristup slikovnom materijalu i nalazima za prijenos u novi sustav. - osigurati upute za korištenje i stručnu pomoć u postupku validacije sustava. - spojiti minimalno 5 modaliteta (medicinskih uređaja) na PACS i radnu listu (Modality work list). Prije validacije sustava, Ugovaratelj i Naručitelj obvezno sklapaju Ugovora o povjerljivosti podataka (NDA - Non-Disclosure Agreement). Povjerenstvo Naručitelja će provesti testiranje/validaciju sustava na uzorku funkcionalnosti, navedenih u tehničkim specifikacijama Troškovnika Naručitelj će, po izvršenom testiranju, sastaviti zabilješku koje će biti sastavni dio Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (Naručitelj će dokumentirati testiranje snimanjem ekrana računala).
Uvjeti za izvršenje ugovora Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja, čija je ponuda odabrana prema kriteriju za odabir ponuda, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana dostavi dokaz da za programsko rješenje posjeduje certifikat za rad u zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske – CEZIH-u: - Potvrda, izdanu od strane HZZO-a, koja dokazuje certificiranost programskog rješenja za spajanje na CEZIH. Certificiranost programskog rješenja je nužni uvjet za uspješnu implementaciju programskog rješenja. Naručitelj može provjeriti posjedovanje traženih certifikata.
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima 1. Djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja, čija je ponuda odabrana prema kriteriju za odabir ponuda, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana dostavi dokaz da je Ponuditelj, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upisan u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda (ako je Ponuditelj proizvođač medicinskog proizvoda ili je ovlašteni zastupnik proizvođača sa sjedištem u trećim zemljama) i/ili da je Ponuditelj, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe ili da Ponuditelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji. U tu svrhu ponuditelj je Naručitelju dužan dokazati da posjeduje: - Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a za koje proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima i/ili - Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013), koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj Ili - odgovarajući dokaz da Ponuditelj sa sjedištem u Europskoj uniji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište, odnosno važeći akt sukladno članku 91. Zakona o medicinskim proizvodima.
Ponuditelj koji nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (države koje nisu države članice EU) moraju dokazati da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU (ovlašteni zastupnik proizvođača medicinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji koju je proizvođač sa sjedištem u trećoj zemlji ovlastio pisanim putem da ga zastupa vezano uz obveze proizvođača medicinskih proizvoda na području Europske unije). 2. Uvjet za promet/upotrebu medicinskih proizvoda Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi a. Izjavu o sukladnosti (Declaration of conformity) proizvođača medicinskog proizvoda za ponuđene medicinske proizvode (Zakon o medicinskim proizvodima i ostali propisi doneseni na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije) Ukoliko roba nije medicinski proizvod, tada Ponuditelj dostavlja Izjavu u kojoj će navesti da roba ne spada u kategoriju medicinskog proizvoda. ili b. Potvrdu o sukladnosti izdanu od tijela za ocjenjivanje sukladnosti za ponuđene medicinske proizvode (Zakon o medicinskim proizvodima čl. 31.), odnosno, ispunjava li medicinski proizvod, odnosno proizvodnja medicinskog proizvoda zahtjeve propisane Zakonom o medicinskim proizvodima i pravilnicima donesenim na temelju toga Zakona te da ponuđeni medicinski proizvod posjeduju „CE“ oznaku. i/ili c. Izjava s popisom nemedicinskih proizvoda. Ako ponuditelj nudi proizvode koji u smislu Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) nisu medicinski proizvodi, obvezan je dostaviti Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda koje nudi. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima dokazuju oni gospodarski subjekti koji izvršavaju dio ugovora za koji je potrebno ispunjavanje traženog zahtjeva.
Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 70 %
Necjenovni kriteriji: 30 %
Necjenovni kriterij 1. Stručnjak 1. (najmanje jedan stručnjak) za vođenje projekta implementacije informacijskih sustava; radno iskustvo (Broj godina radnog iskustva u području informacijskih sustava) Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 4 . 1. 5 - 9 godina 1 bod 2. 10-15 godina 2 bod 3. >15 godina 4 boda
Necjenovni kriterij 2. Stručnjak 1. (najmanje jedan stručnjak) za vođenje projekta implementacije informacijskih sustava; projekti (Iskustvo na projektima u kojima je stručnjak sudjelovao vezano za isporuku, implementaciju ili održavanje RIS-a ili PACS-a za bolničku zdravstvenu ustanovu s više od 2.500 zaposlenika ili 400 liječnika korisnika sustava) Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 5. 1. 1 projekt 1 bod 2. 2 projekta 2 boda 3. 3 i više projekata 5 bodova
Necjenovni kriterij 3. Stručnjak 2. (najmanje jedan stručnjak) za sistemske integracije informacijskih sustava; radno iskustvo (Broj godina radnog iskustva u području informacijskih sustava) Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 4 . 1. 5 - 9 godina 1 bod 2. 10-15 godina 2 bod 3. >15 godina 4 boda
Necjenovni kriterij 4. Stručnjak 2. (najmanje jedan stručnjak) za sistemske integracije informacijskih sustava; projekti (Iskustvo na projektima u kojima je stručnjak sudjelovao vezano za isporuku, implementaciju ili održavanje RIS-a ili PACS-a za bolničku zdravstvenu ustanovu s više od 2.500 zaposlenika ili 400 liječnika korisnika sustava) Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 5. 1. 1 projekt 1 bod 2. 2 projekta 2 boda 3. 3 i više projekata 5 bodova
Necjenovni kriterij 5. Stručnjak 3.: Certificirani RIS stručnjak (najmanje jedan stručnjak); projekti (Iskustvo na projektima u kojima je stručnjak sudjelovao vezano za isporuku, implementaciju ili održavanje RIS-a ili PACS-a za bolničku zdravstvenu ustanovu s više od 2.500 zaposlenika ili 400 liječnika korisnika sustava) Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 6 . 1. 1 projekt 1 bod 2. 2 projekta 3 boda 3. 3 i više projekata 6 bodova
Necjenovni kriterij 6. Stručnjak 4.: Certificirani PACS stručnjak (najmanje jedan stručnjak); projekti (Iskustvo na projektima u kojima je stručnjak sudjelovao vezano za isporuku, implementaciju ili održavanje RIS-a ili PACS-a za bolničku zdravstvenu ustanovu s više od 2.500 zaposlenika ili 400 liječnika korisnika sustava) Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 6 . 1. 1 projekt 1 bod 2. 2 projekta 3 boda 3. 3 i više projekata 6 bodova